## rechthoek
Bouwproject: |  | Rekenprogramma Sepatherm |  |  |  |  | Datum: | controlewaarden
Positie: |  | Rechthoek |  |  |  |  | 2023-08-28 | a | 160 |  | Phi(RMS) | 1.4902
Aantal: |  | 1 |  | Abm.: | 160x250x10 mm |  | 1.08b | b | 250 |  | Phi1 | 0.7
Belastingen: |  |  | Druk: |  | Indrukking: |  |  | t | 10 |  | Phi2 | 0.64077
F min | 360 | kN | 9.31 | N/mm² | 0.182 | mm | 1 | S | 4.878 |  | Sigma min | 9.3089
F max | 720 | kN | 18.62 | N/mm² | 0.298 | mm |  | Einf | 1400 |  | Sigma max | 18.6178
Afmeting: |  |  | Kenmerken: |  |  |  |  | Esup | 1700 |  | Fläche | 38672.6771
Zijde a: | 160 | mm | S: | 4.878 | Vormfactor |  |  | a/b | 0.64 |  | 301 | Maximaal aantal sparingen
Zijde b: | 250 | mm | Esup: | 1700 | N/mm²
Dikte t: | 10 | mm | Einf: | 1400 | N/mm² |  |  | a/b |  | Auswertung
Sparing Ø: | 13 | mm | j1: | 0.7 |  |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.64 | 0
Aantal: | 10 | Anzahl! | j2: | 0.64077 |  |  |  | 0.33621 | 0.7 | 0.64 | 0.7
oppervlak: | 38673 | mm² |  |  | 1.49 |  |  | 0.75571 | 0.7
Gewicht: | 0.546 | kg/ Stk | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | Formfaktor |  | 4.878 | 0
[8 empty] | 0.6228 | 1 | 4.878 | 0.64077
[8 empty] | 0.9302 | 0.70067
[8 empty] | 1.0623 | 0.69048
[8 empty] | 5 | 0.6397
[9 empty] | N/mm² | edsup | edinf | uzmin [mm] | uzmax[mm]
[9 empty] | 0 | 0% | 0% | 0.1 | 0.1
[9 empty] | 1 | 0.1064% | 0.08766% | 0.10877 | 0.11064
[9 empty] | 30 | 3.193% | 2.63% | 0.36298 | 0.41933
[9 empty] | 65 | 6.919% | 5.698% | 0.66978 | 0.79188
[9 empty] | 9.3089 | 0.9909% | 0.816% | 0.1816 | 0.19909 | 0.1816
[9 empty] | 18.6178 | 1.982% | 1.632% | 0.2632 | 0.29817 | 0.29817
[9 empty] | 9.3089 | 0.9909% | 0.816% | 18.16% | 19.91%
[9 empty] | 0 | 0.9909% | 0.816% | 18.16% | 19.91%
[9 empty] | 18.6178 | 1.982% | 1.632% | 26.32% | 29.82%
[9 empty] | 0 | 1.982% | 1.632% | 26.32% | 29.82%
berekeningen
Indrukking: | [10 empty] | u z,rd,sup
u z,rd,inf
Toelaatbare gemiddelde druk
[10 empty] | 30 | 0
[10 empty] | 30 | 0.79188
Uwert/ Wärmeleitfähigkeit
Flächenanteil
[11 empty] | A | 40000 | mm | 1 | t= | 10
[11 empty] | A1 | 1327 | mm | 0.033175
[11 empty] | A2 | 38673 | mm | 0.96683
[10 empty] | Stahl | l1 | 50 | W/m/k | R1 | 0.0002 | m²K/W | 1/Rges= | 188.112
[10 empty] | Sepatherm | l2 | 0.23 | W/m/k | R2 | 0.043478 | m²K/W | Rges | 0.005316 | lges | 1.8811
[10 empty] | Edelstahl | l1 | 15 | W/m/k | R1 | 0.00066667 | m²K/W | 1/Rges= | 71.9995
[10 empty] | Sepatherm | l2 | 0.23 | W/m/k | R2 | 0.043478 | m²K/W | Rges | 0.013889 | lges | 0.71999
Warmtetransmissiecoëfficiënt:
Bij deze berekening wordt aangenomen dat de sparingen volledig zijn gevuld met (corrosievast) staal. Hieruit wordt de gemiddelde warmtegeleiding bepaald
totale oppervlakte: |  | 40000 | [mm²] | 100% |  | 1/Rges [W/(m²K)] | lges [W/(mK)] |  | Rges [m²K/W]
oppervlakte bouten: |  | 1327 | [mm²] | 3.318%
oppervlakte Sepatherm: |  | 38673 | [mm²] | 96.68%
stalen bouten |  | l1[W/m/K] | 50 | R1[m²K/W]= | 0.0002 | 188.1 | 1.881 |  | 0.00532
Sepatherm |  | l2[W/m/K] | 0.23 | R2[m²K/W]= | 0.04348
Corrosievast stalen bouten |  | l1[W/m/K] | 15 | R1[m²K/W]= | 0.00067 | 72 | 0.72 |  | 0.01389
Sepatherm |  | l2[W/m/K] | 0.23 | R2[m²K/W]= | 0.04348
Er worden afgeronde waarden getoond

## cirkel
Bouwproject: |  | Rekenprogramma Sepatherm |  |  |  |  | Datum: | controlewaarden
Positie: |  | cirkel |  |  |  |  | 2023-08-28 | D | 100 |  | Phi(RMS) | 1.1651
Aantal: |  | 1 |  | Abm.: | D: 100 x20 mm |  | 1.08b |  |  |  | Phi1 | 1
Belastingen: |  |  | Druk: |  | Indrukking: |  |  | t | 20 |  | Phi2 | 0.68793
F min | 80 | kN | 10.19 | N/mm² | 0.24 | mm | 1 | S | 1.25 |  | Sigma min | 10.1859
F max | 230 | kN | 29.28 | N/mm² | 0.587 | mm |  | Einf | 1400 |  | Sigma max | 29.2845
Afmeting: |  |  | Kennwerte: |  |  |  |  | Esup | 1700 |  | Fläche | 7853.9816
dia- meter_D: | 100 | mm | S: | 1.25 | Vormfactor |  |  | a/b | 1
|  |  | Esup: | 1700 | N/mm²
Dikte t: | 20 | mm | Einf: | 1400 | N/mm² |  |  | a/b |  | Auswertung
Sparing Ø: | 0 | mm | j1: | 1 |  |  |  | 0.1 | 0.7 | 1 | 0
Aantal: | 0 |  | j2: | 0.68793 |  |  |  | 0.33621 | 0.7 | 1 | 1
oppervlak: | 7854 | mm² |  |  | 1.165 |  |  | 0.75571 | 0.7
Gewicht: | 0.222 | kg/ Stk | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | Formfaktor |  | 1.25 | 0
[8 empty] | 0.6228 | 1 | 1.25 | 0.68793
[8 empty] | 0.9302 | 0.70067
[8 empty] | 1.0623 | 0.69048
[8 empty] | 5 | 0.6397
[9 empty] | N/mm² | edsup | edinf | uzmin [mm] | uzmax[mm]
[9 empty] | 0 | 0% | 0% | 0.1 | 0.1
[9 empty] | 1 | 0.08322% | 0.06854% | 0.11371 | 0.11664
[9 empty] | 30 | 2.497% | 2.056% | 0.51121 | 0.59933
[9 empty] | 65 | 5.409% | 4.455% | 0.99096 | 1.1819
[9 empty] | 10.1859 | 0.8477% | 0.6981% | 0.23962 | 0.26954 | 0.23962
[9 empty] | 29.2845 | 2.437% | 2.007% | 0.5014 | 0.58742 | 0.58742
[9 empty] | 10.1859 | 0.8477% | 0.6981% | 23.96% | 26.95%
[9 empty] | 0 | 0.8477% | 0.6981% | 23.96% | 26.95%
[9 empty] | 29.2845 | 2.437% | 2.007% | 50.14% | 58.74%
[9 empty] | 0 | 2.437% | 2.007% | 50.14% | 58.74%
berekeningen
Indrukking: | [10 empty] | u z,rd,sup
u z,rd,inf
Toelaatbare gemiddelde druk
[10 empty] | 30 | 0
[10 empty] | 30 | 1.1819
Uwert/ Wärmeleitfähigkeit
Flächenanteil
[11 empty] | A | 7853.98 | mm | 1 | t= | 20
[11 empty] | A1 | -0.02 | mm | -2.5465e-06
[11 empty] | A2 | 7854 | mm | 1
[10 empty] | Stahl | l1 | 50 | W/m/k | R1 | 0.0004 | m²K/W | 1/Rges= | 11.4937
[10 empty] | Sepatherm | l2 | 0.23 | W/m/k | R2 | 0.086957 | m²K/W | Rges | 0.087004 | lges | 0.22987
[10 empty] | Edelstahl | l1 | 15 | W/m/k | R1 | 0.0013333 | m²K/W | 1/Rges= | 11.4981
[10 empty] | Sepatherm | l2 | 0.23 | W/m/k | R2 | 0.086957 | m²K/W | Rges | 0.086971 | lges | 0.22996
Warmtetransmissiecoëfficiënt:
Bij deze berekening wordt aangenomen dat de sparingen volledig zijn gevuld met (corrosievast) staal. Hieruit wordt de gemiddelde warmtegeleiding bepaald
totale oppervlakte: |  | 7854 | [mm²] | 100% |  | 1/Rges [W/(m²K)] | lges [W/(mK)] |  | Rges [m²K/W]
oppervlakte bouten: |  | 0 | [mm²] | -0.0002546%
oppervlakte Sepatherm: |  | 7854 | [mm²] | 100%
stalen bouten |  | l1[W/m/K] | 50 | R1[m²K/W]= | 0.0004 | 11.5 | 0.23 |  | 0.087
Sepatherm |  | l2[W/m/K] | 0.23 | R2[m²K/W]= | 0.08696
Corrosievast stalen bouten |  | l1[W/m/K] | 15 | R1[m²K/W]= | 0.00133 | 11.5 | 0.23 |  | 0.08697
Sepatherm |  | l2[W/m/K] | 0.23 | R2[m²K/W]= | 0.08696
Er worden afgeronde waarden getoond